Списък на нормативни документи за гъвкав обхват на акредитация, използвани от ЛИК при РЗИ-Бургас

- Стандарти за изпитване:

| № по ред | Стандарт | Наименование: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ХРАНИ |  |  |
|  | МИКРОБИОЛОГИЯ НА ХРАНИ |  |  |
| 1 | ISO 4832:2006 | Микробиология на храни и храни за животни. Хоризонтален метод за изброяване колиформи. Техника за изброяване на колониите . |  |
| 2 | БДС ISO 16649-1:2019 | Микробиология на храни за животни – хоризонтален метод за изброяване на β -глюкуронидаза -позитивни Escherichia coli .Част 1 : Техника за изброяване на колониите при 44оС с използване на мембрании и 5-бромо-4-хлоро-3-индолил β-D-глюкуронид. |  |
| 3 | БДС ISO 16649-2:2014 | Микробиология на храни за животни –хоризонтален метод за изброяване на Β-глюкуронидаза- позитивни Escherichia coli. Част 2 :Техника за изброяване на колониите при 44оС с използване на 5-бромо-4-хлоро-3-индолил β-D-глюкуронид. |  |
| 4 | БДС EN ISO 16649-3:2015 | Микробиология на храни за животни –хоризонтален метод за изброяване на Β-глюкуронидаза - позитивни Escherichia coli Част 3 :Техника на най-вероятния брой с използване на 5-бромо-4-хлоро-3-индолил β-D-глюкуронид. |  |
| 5 | БДС EN ISO 6579-1:2017 | Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за откриване, изброяване и серологично типизиране на Salmonella. Част 1: Откриване на Salmonella spp. (ISO 6579-1:2017) |  |
| 6 | БДС EN ISO 4833-1:2013 | ## Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за изброяване на микроорганизми. Част 1: Преброяване на колониите при 30 градуса Celsius чрез техника със заливане на посевките (ISO 4833-1:2013) |  |
| 7 | БДС EN ISO 6888-1:2005/А1:2005 | Микробиология на храни и фуражи.Хоризонтален метод за изброяване на коагулазо-положителни стафилококи. (Staphylococcus aureus и други видове). Част 1: Техника, използваща агарова среда на Baird-Parker Изменение1:Включва данни за прецизност. |  |
| 8 | ISO 15213:2003 | Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за изброяване на сулфитредуциращи клостридии, развиващи се при анаеробни условия. |  |
| 9 | БДС EN ISO 11290-1:2017 | Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за откриване и изброяване на Listeria monocytogenes. Част 1: Метод на откриване. |  |
| 10 | БДС EN ISO 11290-2:2017 | Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за откриване и изброяване на Listeria monocytogenesand и Listeria spp. Част 2: Метод за изброяване |  |
| 11 | БДС EN ISO 7932:2005 | Микробиология на храни и фуражи .Хоризонтален метод за изброяване на предполагаеми Bacillus cereus.Техника на изброяване на колониите при 30 0С |  |
| 12 | БДС EN ISO 21528-1:2017 | Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за откриване и изброяване на Enterobacteriaceae. 6Част 1: Откриване на Enterobacteriaceae |  |
| 13 | БДС EN ISO 21528-2:2017 | Микробиология на храни и фуражи.Хоризонтални методи за откриване и изброяване на Enterobacteriaceae. Част2:Метод за изброяване на колониите. |  |
| 14 | БДС EN ISO 19036:2020 | Микробиология на хранителната верига. Оценка на неопределеността на измерване при количествени определяния (ISO 19036:2019) |  |
|  | РАДИОЛОГИЯ |  |  |
| 1 | - IEC 61452:2021 | - Nuclear instrumentation - Measurement of activity or emission rate of gamma-ray emitting radionuclides - Calibration and use of germanium-based spectrometers |  |
| II | ВОДИ |  |  |
|  | ФИЗИКОХИМИЯ НА ВОДИ |  |  |
| 1 | БДС 3424:1981 |  | Вода за пиене.Методи за определяне на рН. |
| 2 | БДС 3587:1979 |  | Вода за пиене. Определяне съдържанието на амониеви йони. |
| 3 | БДС 16777:1987 |  | Вода за пиене.Методи за определяне на манган,желязо, мед, цинк,кадмий и олово с ААС. |
| 4 | БДС EN ISO 15586:2004 |  | Качества на водата.Определяне на следи от елементи чрез атомно-адсорбционна спектрометрия с графитна пещ. |
| 5 | БДС ISO 6332:2002 |  | Качество на водата. Определяне на желязо. Спектрометричен метод с 1,10-фенантролин |
| 6 | БДС ISO 6333:2002 |  | Качества на водата.Определяне съдържанието на манган. Спектрометричен метод с формалдоксим. |
| 7 | БДС 3758:1985 |  | Вода за пиене .Методи за определяне съдържанието на нитрати. |
| 8 | БДС EN 26777:1997 |  | Качества на водата.Определяне на нитрити. Молекулярен абсорбционен спектрометрален метод. |
| 9 | БДС 8451:1977 |  | Вода за пиене .Определяне на цвета,вкуса,мириса, температурата и прозрачността. |
| 10 | БДС EN ISO 7027-1:2016 |  | Качество на водата.Определяне на мътност. Част 1:Количествени методи |
| 11 | БДС EN ISO 7393-2:2018 |  | Качество на водата.Определяне на свободен и общ хлор. Част:2 Колориметричен метод с N,N-фенилендиамин за целите на рутинния контрол. |
| 12 | БДС EN ISO 17993:2004 |  | Качества на водата.Определяне на 15 полициклични ароматни въглеводороди (РАН)във вода с НРLС и флуоресцентна детекция след течно-течна екстракция |
| 13 | БДС ISO 6058:2002 |  | Качества на водата.Определяне съдържанието на калций. Титриметричен метод с ЕDТА. |
| 14 | БДС ISO 6059:2002 |  | Качества на водата.Определяне сумата от калций и магнезий. Титриметричен метод с ЕDТА. |
| 15 | БДС 3413:1977 |  | Вода за пиене. Определяне на окисляемостта. |
| 16 | БДС 3588:1977 |  | Вода за пиене.Определяне съдържанието на сулфати. |
| 17 | БДС EN ISO 6878:2005 |  | Качества на водата.Определяне на фосфор. Спектрометричен метод с амониев молибдат. |
| 18 | БДС 3414:1980 |  | Вода за пиене.Методи за определяне съдържанието на хлориди. |
| 19 | ISO 8288:1986 |  | Качества на водата.Определяне накобалт,никел,мед,цинк, кадмий и олово-пламъков ААС метод. |
| 20 | БДС ISO 9964-1:2002 |  | Качество на водата.Определяне на калий и натрий. Част1: Определяне на натрий с атомно абсорбционна спектрометрия. |
| 21 | БДС 16911:1988 |  | Вода за пиене .Методи за определяне съдържанието на флуор. |
| 22 | БДС 7212:1978 |  | Вода за пиене.Определяне съдържанието на шествалентен хром. |
| 23 | БДС ISO 10566:2002 |  | Качества на водата.Определяне на алуминий. Спектрометричен метод с използване на пирокатехол виолетово. |
| 24 | БДС 3570:1979 |  | Вода за пиене .Определяне съдържанието на арсен. |
| 25 | БДС ISO 9390:2002 |  | Качества на водата.Определяне на борати. Спектрометричен метод с използване на азометин-Н |
| 26 | БДС EN 27888:2000 |  | Качества на водата.Определяне на специфична електропроводимост. |
| 27 | БДС EN ISO 10301:2006 |  | Вода за пиене . Определяне на високо летливи халогенирани въглеводороди. Газхроматографски методи. |
| 28 | БДС 7214:1978 |  | Вода за пиене .Определяне съдържанието на цианиди. |
| 29 | БДС EN ISO 17294-2:2016 |  | Качество на водата. Приложение на масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-MS). Част 2: Определяне на избрани елементи, включително уранови изотопи (ISO 17294-2:2016) |
|  | МИКРОБИОЛОГИЯ НА ВОДИ |  |  |
| 1 | БДС 17335:1993 |  | Вода от плувни басейни. Методи за микробиологично изследване. |
| 2 | БДС EN ISO 9308-1:2014 |  | Качество на водата.Откриване и определяне броя на Escherichia coli и колиформни бактерии. Част 1:Метод на мембранното филтриране. |
| 3 | БДС EN ISO 9308-3:2004 |  | Качество на водата.Откриване и определяне броя на Escherichia coli и колиформни бактерии. Част 3:Минимизиран метод(най-вероятно число) за откриване и определяне на броя на Е. coli в повърхностни и отпадъчни води. |
| 4 | БДС EN ISO 6222:2002 |  | Качество на водата.Определяне на броя на жизнено способните микроорганизми.Изброяване на колонии чрез посяване в твърда хранителна среда. |
| 5 | БДС EN ISO 7899-1:2001 |  | Качество на водата.Откриване и преброяване на чревни ентерококи.Част 1: Минимизиран метод (най-вероятно число) за повърхностна и отпадъчна вода. |
| 6 | БДС EN ISO 7899-2:2003 |  | Качество на водата.Откриване и преброяване на чревни ентерококи.Част 2: Метод на мембранното филтриране. |
| 7 | БДС EN 26461-2:2004 |  | Качество на водата.Откриване и определяне броя на спорите на сулфитредуциращи анаероби (CLOSTRIDIA). Част 2:Метод на мембранното филтриране. |
| 8 | БДС EN ISO 19250:2013 |  | Качество на водата. Откриване на салмонела спп. |
| 9 | БДС EN ISO 16266:2008 |  | Качество на водата. Откриване и преброяване на псеудомонас аеругиноза. Метод на филтрация през мембрана. |
| 10 | БДС EN ISO 13843:2017 |  | Качество на водата. Изисквания за установяване на работни характеристики за количествени микробиологични методи (ISO 13843:2017) |
| 11 | ISO 29201:2012 |  | Water quality — The variability of test results and the uncertainty of measurement of microbiological enumeration methods |
|  | РАДИОЛОГИЯ НА ВОДИ |  |  |
| 1 | БДС EN ISO 9696:2017 |  | Качество на водата. Обща алфа-активност . Метод на концентриран източник |
| 2 | БДС ЕN ISO 9697:2019 |  | Качество на водата. Обща бета-активност. Метод за изпитване с използване на концентриран източник |
| ІІІ. | ПРОБИ ОТ ПОВЪРХНОСТИ |  |  |
| 1. | БДС EN ISO 6579-1:2017 | Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за откриване, изброяване и серологично типизиране на Salmonella. Част 1: Откриване на Salmonella spp. |  |
| 2 | БДС EN ISO 4833-1:2013 | ## Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за изброяване на микроорганизми. Част 1: Преброяване на колониите при 30 градуса Celsius чрез техника със заливане на посевките (ISO 4833-1:2013) |  |
| 3 | ISO 4832:2006 | Микробиология на храни и храни за животни. Хоризонтален метод за изброяване колиформи. Техника за изброяване на колониите . |  |
| 4 | БДС EN ISO 6888-1:2005/А1:2005 | Микробиология на храни и фуражи.Хоризонтален метод за изброяване на коагулазо-позитивни стафилококи. Част1:Техника с използване агарова среда на Вaird-Parker агар.Изменение 1: Включва данни за прецизност. |  |
| 5 | БДС EN ISO 11290-1:2017 | Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за откриване и изброяване на Listeria monocytogenes и Listeria spp. Част 1: Метод за откриване |  |
| IV | КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ |  |  |
|  | МИКРОБИОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ |  |  |
| 1 | БДС EN ISO 16212:2017 | Козметични продукти. Микробиология. Изброяване на дрожди и плесени |  |
| 2 | БДС EN ISO 21149:2017 | Козметични продукти. Микробиология. Изброяване и откриване на аеробни мезофилни бактерии |  |
| 3 | БДС EN ISO 21150:2016 | Козметични продукти. Микробиология. Откриване на Escherichia coli |  |
| 4 | БДС EN ISO 22717:2016 | Козметични продукти. Микробиология. Откриване на Pseudomonas aeruginosa |  |
| 5 | БДС EN ISO 22718:2016 | Козметични продукти. Микробиология. Откриване на Staphylococcus aureus |  |
| 6 | БДС EN ISO 18416:2016 | Козметични продукти. Микробиология. Откриване на Candida albicans |  |

в т.ч. вземане на проби (извадки) от:

| № по ред | Метод за вземане на проби/ извадки (стандартизирани/ валидирани) | Наименование: |
| --- | --- | --- |
| 1 | БДС ISO 5667-5:2013 | Качество на водата. Вземане на проба. Част 5: Ръководство за вземане на проби от вода за пиене от пречиствателни станции и тръбни разпределителни системи |
| 2 | БДС EN ISO19458:2006 | Качество на водата. Вземане на проби за микробиологичен анализ |
| 3 | БДС ISO 5667-9:2002 | Качество на водата. Вземане на проба. Част 9: Ръководство за вземане на проба от морски води |

Дата на проверка	27.09.2021г.		Подпис:  …………………………

/отговорника по НО/

Дата на актуализация	29.06.2021г.	Подпис:  …………………………..

/отговорника по НО/