## Приложение №1 от - 109 позиция
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За обособени позиции от № 1 до № 109 в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: –„Периодични доставки чрез покупка на ин витро диагностични медицински изделия, среди, диагностични серуми, тестове, химични лабораторни реактиви и консумативи, необходими за работата на отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Санитарна микробиология” и отдел „Химични и физични изследвания“ към „Дирекция лабораторни изследвания“ през 2020/2021 г.“
№ на обос.позиция | Наименование на позиция | Мерна единица | Изисквания за опаковка/ разфасовка/количество в една опаковка | Количество, брой опаковки | Специфични изисквания към продуктите
Лабораторни реактиви и консумативи
1 | Амониев ацетат ,CH3COONH4, ч.з.а | кг | 1 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
2 | Амониев железен/ІІ/сулфат хексахидрат /морова сол/, (NH4)2(FeSO4)2.6H2O, ч.з.а. | кг | 0.5 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
3 | As2O3 арсенов оксид | кг | 0.25 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
4 | Азотна к-на – suprapur /Азотна киселина, разтвор 65% тегло/тегло, за ppb-следови анализ Nitric acid, solution 65% w/w, ppb-trace analysis grade/ за ААС | л | 1 | 2 | Течни реактиви- особено чисти Необходим за AAS
5 | Азометин-Н, ч.з.а. | кг | 0.01 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
6 | Амоняк, 25% , ч.з.а | л | 1 | 15 | Стандартен разтвор с точна концентрация
7 | Аскорбинова киселина, ч.з.а. | кг | 0.5 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
8 | Ацетонитрил, filltered through a 0,2 micron filter, Ultra gradient HPLC | л | 2.5 | 10 | Течни реактиви- особено чисти Необходим за HPLC
9 | Бензидин хидрохлорид, ч.з.а. | кг | 0.1 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
10 | Водороден пероксид 30% ч з а | л | 1 | 2 | Течни реактиви- ч.з.а.
11 | Димидиум бромид /Dimidium bromide - disulfine blue indicator/ | л | 0.1 | 1 | Течни реактиви- ч.з.а.
12 | 1.5-Дифенилкарбазид, ч.з.а | кг | 0.025 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
13 | Динатриев хидроген фосфат, ч.з.а. | кг | 1 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
14 | Етилов алкохол, абсолютен | л | 1 | 1 | Течни реактиви
15 | Етилацетат GC residue analysis | л | 2.5 | 1 | Течни реактиви- особено чисти Необходим за GC
16 | Живачен йодид, HgJ2, ч.з.а | кг | 0.1 | 2 | Твърди реактиви-ч.з.а.
17 | Калиев йодид, KJ, ч.з.а. | кг | 1 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
18 | Калиев дихидроген фосфат, ч.з.а. | кг | 1 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
19 | Калаен двухлорид, ч.з.а. | кг | 0.25 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
20 | Калиево натриев тартарат (сегнетова сол), C4H4KNaO6, ч.з.а. | кг | 0.5 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
21 | Калиевпероксидисулфат | кг | 1 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
22 | Калиев перманганат-0,02 мол/л | л | 1 | 10 | Течни реактиви
23 | Магнезиев сулфат, 7 H2O, ч.з.а. | кг | 0.5 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
24 | Мравчена киселина / Formic acid 99%, HiPerSolv LC-MS | л | 0.1 | 1 | Течни реактиви
25 | Натриев тиосулфат, титризол 0,1N | л | 1 | 16 | Стандартен разтвор с точна концентрация
26 | Натриев сулфат, безводен, ч.з.а. | кг | 1 | 5 | Твърди реактиви-ч.з.а.
27 | Натриева основа, NaOH suprapur /за ААС/ | кг | 1 | 1 | Твърди реактиви- особено чисти Необходим за AAS
28 | Нафтиламин /N-(1-нафтил)-1,2-диаминоетан-дихидрохлорид/, C10H7NHCH2CH2NH2.2HCl, ч.з.а | кг | 0.1 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
29 | Нишесте /скорбяла/, чза разтворимо | кг | 0.25 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
30 | Oксалова киселина ч з а | кг | 1 | 2 | Твърди реактиви-ч.з.а.
31 | Оцетна киселина ч з а | л | 2.5 | 1 | Течни реактиви
32 | Пирокатехол виолет, ч.з.а | кг | 0.005 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
33 | 4-аминобензсулфонамид, NH2C6H4SO2NH2, ч.з.а | кг | 0.1 | 3 | Твърди реактиви-ч.з.а.
34 | Сребърен диетилдитиокарбамат , C5H10AgNS2, ч.з.а | кг | 0.005 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
35 | Сярна киселина, H2SO4, suprapur | л | 2.5 | 1 | Течни реактиви- особено чисти Необходим за AAS
36 | Солна киселина, HCl, ч.з.а. | л | 1 | 3 | Течни реактиви- ч.з.а.
37 | Сребърен нитрат 0,1М | ампула, мл | 100 | 3 | Стандартен разтвор с точна концентрация
38 | Стронциев нитрат анхидрид, чистота 99,99 | кг | 0.05 | 1 | Твърди реактиви
39 | 1,10-фенантролин монохидрат, ч.з.а | кг | 0.1 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
40 | Фенол, ч.з.а | кг | 1 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
41 | о-фосфорна киселина, ч.з.а | л | 2.5 | 1 | Течни реактиви- ч.з.а.
42 | Формалдехид, ч з а | л | 1 | 1 | Течни реактиви- ч.з.а.
43 | Хексаметилен тетрамин / C6H12N4 /– ч.з.а | кг | 0.5 | 1 | Твърди реактиви-ч.з.а.
44 | н-Хексан,ГХ | л | 2.5 | 7 | Течни реактиви- особено чисти Необходим за GH
45 | Хлороформ ,ч.з.а. | л | 2.5 | 1 | Течни реактиви- ч.з.а.
46 | Хидроксиламониев хлорид - NH3OHCL чза | кг | 0.5 | 2 | Твърди реактиви-ч.з.а.
47 | Червен лакмус за определяне на рН | ленти |  | 1 | Индикаторна хартия
48 | PTFE фрити за промивен вентил за ВЕТХ | опаковка | 5броя | 4 | Подходящи за HPLC
49 | Syringe filters PTFE with luer tip, 0,45 µm,d=13; | опаковка | 100 броя | 5 | Подходящи за HPLC
50 | Филтър мембранен /Filteres Fioroni, или еквивалент, PA Membranes filter 0,45 µm/,d=47; | опаковка | 100 броя | 2 | Подходящи за ААS
51 | Филтър синя лента, d=110mm | опаковка | 100 броя | 2 | Подходящи за тегловен анализ
52 | Филтър бяла лента, d=110mm | опаковка | 100 броя | 2 | Подходящи за тегловен анализ
53 | Сертифицирани шишенца за проби 2мл, широк отвор, силиконови септи,за HPLC | опаковка | 100 | 10 | Подходящи за HPLC
54 | Индикаторна хартия, рН=1-14 | ролка |  | 4 | Индикаторна хартия
55 | Индикаторна хартия, рН=1-11 | ролка |  | 4 | Индикаторна хартия
56 | Картриджи за твърдофазова екстракция на органохлорни и органофосфорни пестициди във води, 500mg, 6 ml | опаковка | 30бр | 15 | Подходящи за GC/MS
57 | Kартриджи за твърдофазова екстракция на пестициди във води, H2O-Philic DVB Polymer 6 ml,200 mg, Particle Size 25um, Pore Size 200Å | опаковка | 30бр | 15 | Подходящи за GC/MS
58 | Сертифицирани шишенца за парафазов анализ - обем 20 ml, размери 23 х 75 mm, за HS/GC/MS | опаковка | 100бр | 5 | Подходяща за GC/MS
59 | Сертифицирани капачки със септи за шишенца за парафазовн анализ-CRIMP CAP 20MM BLUE ALUMINUM/TIN PLATE MAGNETIC ASSEMBLED PTFE/SILICONE SEPTA 100/PK, 100PK | опаковка | 100бр | 10 | Подходяща за GC/MS
60 | Сертифицирани капачки със септи за шишенца за парафазовн анализ Silver Aluminium, септи PTFE/silrcone, 20 mm | опаковка | 100бр | 10 | Подходяща за GC/MS
Сертифицирани Сравнителни Материали-ССМ
61 | Алуминий,1000 mg/l 0,5мол/л азотна | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
62 | Амоний, 1000 mg/l във вода | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
63 | Антимон, 1000 mg/l 0,5мол/л азотна | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
64 | Арсен, 1000 mg/l 0,5мол/л азотна | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
65 | Arsenic As - 1 g/l in diluted HCl for AAS | мл | 100 ml | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
66 | Atrazine D5 1000 ug/ml в Acetonitrile | мл | 1 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
67 | Бор, 1000 mg/l във вода | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
68 | Буферен разтвор рН=2,00 | мл | 100 мл | 2 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
69 | Буферен разтвор рН=4,01 | мл | 100 мл | 2 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
70 | Буферен разтвор рН=7,00 | мл | 100 мл | 2 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
71 | Буферен разтвор рН=10,00 | мл | 100 мл | 2 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
72 | Желязо, 1000 mg/l 0,5мол/л азотна | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
73 | Живак, 1000 mg/l 0,5мол/л азотна | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
74 | За електропроводимост /0,147mS/cm/ | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
75 | За електропроводимост /1,412mS/cm/ | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
76 | За електропроводимост /12,8mS/cm/ | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
77 | За мътност 0,0-1000,0 FNU | мл | 500 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
78 | Кадмий, 1000 mg/l 0,5мол/л азотна | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
79 | Калций, 1000 mg/l във вода | мл | 500 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
80 | Магнезий, 1000 mg/l във вода | мл | 500 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
81 | Манган, 1000 mg/l 0,5мол/л азотна | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
82 | Мед, 1000 mg/l 0,5мол/л азотна | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
83 | Натрий, 1000 mg/l 0,5мол/л азотна | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
84 | Никел,1000 mg/l 0,5мол/л азотна | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
85 | Нитрити,1000 mg/l във вода | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
86 | Нитрати,1000 мг/л във вода | л | 0,5 л | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
87 | Олово, 1000 mg/l 0,5мол/л азотна | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
88 | Octinoxate (Octyl methoxycinnamate) | гр | 100гр | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
89 | Резорцинол | гр | 0,25гр | 2 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
90 | Свободен остатъчен хлор /0,5-3 mg/l / | мл | 2 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
91 | Селен, 1000 mg/l0,5мол/л азотна | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
92 | Сребро - 1000 mg/l 0,5мол/л азотна | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
93 | Сулфати, 1000 mg/l във вода | мл | 500 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
94 | Флуориди,1000 mg/l във вода | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
95 | Фосфати, 1000 mg/l във вода | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
96 | Хлориди,1000 mg/l във вода | мл | 500 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
97 | Хром шествалентен, 1000 mg/l 0,5мол/л азотна | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
98 | Цианиди,1000 mg/l във вода | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
99 | Цинк, 1000 mg/l 0,5мол/л азотна | мл | 100 мл | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
100 | Benzoic acid, HPLC | гр | 1гр | 2 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
101 | 4-Hydroxybenzoic acid, HPLC | гр | 1гр | 2 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
102 | Salicylic acid, HPLC | гр | 1гр | 2 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
103 | Sorbic acid, HPLC | гр | 1гр | 2 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
104 | Benzo(b)fluoranthene в ацетонитрил | мл | 1мл | 2 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
105 | Benzo(k)fluoranthene в ацетонитрил | мл | 1 мл | 2 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
106 | Benzo (ghi)perylene в ацетонитрил | мл | 1 мл | 2 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
107 | Benzo(a)pyrene в ацетонитрил | мл | 1 мл | 2 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
108 | Indeno(l,2,3-cd) pyrene в ацетонитрил | мл | 1мл | 2 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
109 | Калиев йодат | гр | 0.1 | 1 | Сертифициран сравнителен материал, съгласно изискванията на ISO/IEC 17025:2018 и Guide 34 или еквивалент. Осигурена проследимост до сертифициран референтен материал ISO/IEC 17025:2018 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент
Към всяка употреба в текста (заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, както и на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или еквивалент“.