ОБОБЩЕН РЕГИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ

В ЗОНИТЕ ЗА КЪПАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЛАСТ

ЗА 2017 Г.

През 2017г. здравен контрол и мониторинг върху качеството на водите за къпане в официално определените зони за къпане в акваторията на Черно море се извършваше съобразно изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008г. за управление на качеството на водите за къпане (ДВ бр.53/2008г.) и Директива 2006/7/ЕО.

Мониторингът се осъществяваше съгласно изготвен график за пробонабиране в 48 зони за къпане в района от гр.Обзор до с.Синеморец в периода от 08.05.2017г. до 25.09.2017г. В три от зоните за къпане сезонът за къпане е обявен от 15 май до 30 септември, в единадесет зони сезонът за къпане е от 15 юни до 15 септември и в останалите тридесет и четири зони за къпане – сезонът за къпане е от 1 юни до 30 септември.

От утвърдените зони за къпане за микробиологичен анализ при план 447 проби бяха взети общо 496 проби, от които 448 по мониторинга, 46 проби по жалби и сигнали и 2 проби извън мониторинга на води . Микробиологичните показатели включени в анализа са „чревни ентерококи“ и „ешерихия коли“. От зони за къпане: №37 - „централен плаж с. Лозенец“ и №22-централен плаж гр.Черноморец,където водите за къпане са класифицирани като “задоволителни“ през 2016г. се вземат проби ежеседмично;от зона №40-„Попски плаж-гр. Царево“ ,където водите за къпане са класифицирани като „добри“ през 2016г се взема по една проба допълнително месечно.Изследвани са също 15 проби по показател салмонела и 15 проби за НАГ-вибриони през месеците юли, август и септември в зоните за къпане с най-голям риск от замърсяване на водите. По показател салмонела са проведени анализи и на 15 проби по жалби и сигнали. Същите не показаха отклонения. По физико-химични показатели е измерена температурата на водата на 104 проби през месец август.

От проведения мониторинг в утвърдените зони за къпане няма проби показали отклонения от изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление на качеството на водите за къпане.

През сезона по жалби и сигнали са взети 46 проби, от тях няма показали отклонения от Наредба №5.

Като заключение може да се каже, че през 2017г. качествата на морските води в зоните за къпане на територията на Бургаска област по изследваните микробиологични показатели съответстват на изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление на качеството на водите за къпане (ДВ бр.53/2008г.).

Съгласно изискванията на Наредба №5 от 30.05.2008 г. за управление на качеството на водите за къпане, класификацията на качеството на водите за къпане в съответните зони за къпане към началото на сезон 2018г. се определят, както следва:

- вода с отлично качество – 48% (23 зони за къпане)

- вода с добро качество – 52% (25 зони за къпане)

- вода със задоволително качество – няма (0 зони за къпане)