ОБОБЩЕН РЕГИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ

В ЗОНИТЕ ЗА КЪПАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЛАСТ

ЗА 2020 Г.

През 2020г. здравен контрол и мониторинг върху качеството на водите за къпане в официално определените зони за къпане в акваторията на Черно море се извършваше съобразно изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008г. за управление на качеството на водите за къпане (ДВ бр.53/2008г.) и Директива 2006/7/ЕО.

Съгласно изискванията на Наредба №5 от 30.05.2008 г. за управление на качеството на водите за къпане, квалификацията на водите за къпане в съответните зони за къпане се определя на база резултатите за последните четири години, като за сезон 2020г. е както следва:

Вода с отлично качество - 85,4% (41 зони за къпане)

Вода с добро качество - 14,6% (7 зони за къпане)

Вода със задоволително качество – няма (0 зони за къпане)

Мониторингът се осъществяваше съгласно изготвен график за пробонабиране в 49 зони за къпане в района от гр. Обзор до с. Синеморец в периода от 11.05.2020г. до 21.09.2020г. В три от зоните за къпане сезонът за къпане е обявен от 15 май до 30 септември, в единадесет зони сезонът за къпане е от 15 юни до 15 септември и в останалите тридесет и пет зони за къпане – сезонът за къпане е от 1 юни до 30 септември.

От утвърдените зони за къпане за микробиологичен анализ при план 435 проби бяха взети общо 466 проби, от които 449 по мониторинга и 17 проби по жалби и сигнали. Микробиологичните показатели, включени в анализа са „чревни ентерококи“ и „ешерихия коли“. Изследвани са също 16 проби по показател “салмонела” и 16 проби за “НАГ-вибриони” през месеците юли, август и септември в зоните за къпане с най-голям риск от замърсяване на водите. Същите не показаха отклонения. По физико-химични показатели е измерена температурата на водата на 96 проби през месец август.

От проведения мониторинг в утвърдените зони за къпане няма проби показали отклонения от изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление на качеството на водите за къпане. Пробите съответстват на показател “вода с добро качество” или “вода с отлично качество”

През сезона по жалби и сигнали са взети 17 проби без отклонение от Наредба №5.

Като заключение може да се каже, че през 2020г. качествата на морските води в зоните за къпане на територията на Бургаска област по изследваните микробиологични показатели съответстват на изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление на качеството на водите за къпане (ДВ бр.53/2008г.).

Дирекция ОЗ

28.10.2020г.